# Checklist Penerapan K3 Listrik di Tempat Kerja

Nama Perusahaan: ____________________
Lokasi Area Kerja: ____________________
Tanggal Pemeriksaan: ____________________
Tim Pemeriksa: ____________________

## A. Kepatuhan Regulasi & Dokumen

| No | Item Pemeriksaan | Ya | Tidak | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tersedia kebijakan K3 listrik tertulis dan disosialisasikan | ☐ | ☐ |  |
| 2 | Standar operasional prosedur (SOP) pekerjaan listrik tersedia | ☐ | ☐ |  |
| 3 | Terdapat dokumen penilaian risiko kelistrikan terbaru | ☐ | ☐ |  |
| 4 | Catatan inspeksi dan pemeliharaan terdokumentasi dengan baik | ☐ | ☐ |  |

## B. Peralatan & Instalasi Listrik

| No | Item Pemeriksaan | Ya | Tidak | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Peralatan listrik memenuhi standar keselamatan | ☐ | ☐ |  |
| 6 | Instalasi listrik terpasang sesuai standar teknis | ☐ | ☐ |  |
| 7 | Panel listrik tertutup dan terkunci dengan aman | ☐ | ☐ |  |
| 8 | Kabel dalam kondisi baik (tidak terkelupas/retak) | ☐ | ☐ |  |
| 9 | Tersedia sistem grounding yang berfungsi baik | ☐ | ☐ |  |
| 10 | Area sekitar panel listrik bebas hambatan | ☐ | ☐ |  |

C. Inspeksi & Pemeliharaan

| No | Item Pemeriksaan | Ya | Tidak | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Inspeksi rutin dilakukan sesuai jadwal | ☐ | ☐ |  |
| 12 | Kerusakan segera diperbaiki atau diganti | ☐ | ☐ |  |
| 13 | Peralatan diuji sebelum digunakan | ☐ | ☐ |  |
| 14 | Terdapat sistem pelaporan kerusakan listrik | ☐ | ☐ |  |

## D. Pengendalian Risiko & Pencegahan

| No | Item Pemeriksaan | Ya | Tidak | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Evaluasi risiko listrik dilakukan berkala | ☐ | ☐ |  |
| 16 | Prosedur pemutusan arus sebelum perbaikan diterapkan | ☐ | ☐ |  |
| 17 | Area kerja bebas dari genangan air/kelembaban berlebih | ☐ | ☐ |  |
| 18 | Rambu peringatan bahaya listrik terpasang jelas | ☐ | ☐ |  |

## E. Pelatihan & Kompetensi Pekerja

| No | Item Pemeriksaan | Ya | Tidak | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Pekerja mendapat pelatihan keselamatan listrik | ☐ | ☐ |  |
| 20 | Pelatihan dilakukan secara berkala | ☐ | ☐ |  |
| 21 | Pekerja memahami prosedur darurat listrik | ☐ | ☐ |  |
| 22 | Ada pengawasan saat pekerjaan listrik berlangsung | ☐ | ☐ |  |

## F. Alat Pelindung Diri (APD)

| No | Item Pemeriksaan | Ya | Tidak | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | APD sesuai risiko tersedia (sarung tangan isolasi, sepatu safety, dll.) | ☐ | ☐ |  |
| 24 | APD dalam kondisi layak pakai | ☐ | ☐ |  |
| 25 | Pekerja menggunakan APD sesuai prosedur | ☐ | ☐ |  |

## G. Prosedur Darurat

| No | Item Pemeriksaan | Ya | Tidak | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Tersedia prosedur tanggap darurat listrik | ☐ | ☐ |  |
| 27 | Kotak P3K tersedia dan mudah diakses | ☐ | ☐ |  |
| 28 | Alat pemadam kebakaran tersedia di area listrik | ☐ | ☐ |  |
| 29 | Simulasi keadaan darurat dilakukan berkala | ☐ | ☐ |  |

## H. Komunikasi & Koordinasi

| No | Item Pemeriksaan | Ya | Tidak | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Terdapat komunikasi rutin terkait keselamatan listrik | ☐ | ☐ |  |
| 31 | Tanggung jawab K3 listrik ditetapkan jelas | ☐ | ☐ |  |
| 32 | Insiden listrik dianalisis dan ditindaklanjuti | ☐ | ☐ |  |

### Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

☐ Sangat Baik
☐ Baik
☐ Perlu Perbaikan
☐ Tidak Memenuhi Standar

Rekomendasi Tindak Lanjut: